

**Инструкция по эксплуатации**

**Корзины стерилизационные «HUPFER»**

1. Корзины стерилизационные «HUPFER» (далее изделия) используются в медицинских учреждениях для стерилизации, транспортировки и хранения медицинского инструмента и расходных материалов.
2. Допускается использование изделия в составе стерилизационных машин
3. Конструктивно изделие выполнено из прутков нержавеющей стали марки 18/10 (1.4301)
4. Изделие обладает антикоррозионными, антистатическими и антимагнитными свойствами.
5. Корзины предназначены для эксплуатации при следующих условиях:
   * Диапазон температур: от -100°C до +200°C
   * Влажность: 100%
6. Возможность использования изделий в составе стерилизационных машин согласовывается с производителем оборудования, либо с его представителем на территории России:

ООО «ХУПФЕР Медикал»

Тел.: + 7 (495) 721-63-86

[info@hupfer.ru](mailto:info@hupfer.ru)

1. Гарантийный срок на изделие составляет 1 год.

**Производитель: HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG**

Dieselstrasse 20, D-48653 Coesfeld, Германия

[**www.hupfer.de**](http://www.hupfer.de)

[**info@hupfer.de**](mailto:info@hupfer.de)